Curso: LabVIEW para Ingeniería de Medición, Control y Automatización
Sección: Programación y Software Técnico
Temario
1. Fundamentos de LabVIEW y programación gráfica
1.1 Entorno de desarrollo LabVIEW: panel frontal, diagrama de bloques, paletas y ayuda integrada
1.2 Concepto de flujo de datos vs. programación secuencial
1.3 Controles, indicadores, tipos de datos y cables
1.4 Estructuras básicas: While For, Case, Sequence
1.5 SubVIs: creación, conectores, documentación y reutilización de código
1.6 Buenas prácticas de programación gráfica a nivel ingeniería (orden, legibilidad, comentarios) 
2. Adquisición de datos (DAQ) con LabVIEW
2.1 Fundamentos de adquisición de datos: muestreo, resolución, rango, aliasing
2.2 Introducción a NI-DAQmx y configuración de tareas de medición
2.3 Lectura de señales analógicas (tensión, corriente, temperatura, strain)
2.4 Entradas/salidas digitales, contadores y generación de señales
2.5 Sincronización, disparo (trigger) y registro de datos
2.6 Criterios para selección de hardware DAQ según aplicaciones típicas en LATAM: energía, automatización, laboratorio académico ni.com+1
3. Control de instrumentos y sistemas de prueba automatizados
3.1 Comunicación con instrumentos: VISA, serial, USB, Ethernet, GPIB
3.2 Construcción de bancos de prueba para electrónica de potencia, máquinas eléctricas y sistemas fotovoltaicos
3.3 Automatización de mediciones: secuencias, barridos, generación de reportes
3.4 Integración con fuentes programables, cargas electrónicas, osciloscopios y multímetros
3.5 Aplicaciones en pruebas de calidad, I+D y mantenimiento industrial en sectores eléctricos, automotrices y manufactura en LATAM
4. Análisis y visualización de datos en ingeniería
4.1 Filtrado básico, estadística, FFT y análisis espectral
4.2 Monitoreo en tiempo real: gráficos, tablas y dashboards técnicos
4.3 Gestión y almacenamiento de datos: archivos TDMS, CSV, bases de datos
4.4 Procesamiento de señales de vibración, temperatura, variables eléctricas y de proceso
4.5 Trazabilidad de mediciones y soporte a informes técnicos y normativos
5. Arquitectura de aplicaciones profesionales en LabVIEW
5.1 Diseño modular: uso sistemático de subVIs y librerías
5.2 Arquitecturas recomendadas: máquina de estados, productor–consumidor, eventos
5.3 Manejo de errores, depuración y pruebas (VI Analyzer, Unit Test Framework)
5.4 Escalabilidad para proyectos grandes y trabajo colaborativo
5.5 Lineamientos para cumplir requerimientos de laboratorios, empresas y normas de calidad en la región
6. Integración avanzada y preparación para certificación
6.1 Uso combinado de LabVIEW con hardware NI para educación e industria en Latinoamérica (laboratorios universitarios, centros de prueba) forums.ni.com+1
6.2 Introducción a LabVIEW Real-Time y FPGA (visión general para aplicaciones críticas)
6.3 Buenas prácticas alineadas con rutas oficiales de formación (Core 1, Core 2, DAQ, instrument control) como referencia académica
6.4 Recomendaciones para incorporar proyectos de campo: monitoreo de redes eléctricas, energías renovables, procesos industriales
6.5 Orientación hacia certificaciones de programador asociado/profesional en LabVIEW como diferenciador para ingenieros en LATAM
7. Proyecto práctico integrador
7.1 Definición de un caso real (por ejemplo: banco de pruebas para inversor fotovoltaico, monitoreo de motor, sistema de temperatura y flujo)
7.2 Desarrollo del VI principal con arquitectura profesional (máquina de estados o productor–consumidor)
7.3 Adquisición, procesamiento y visualización de datos con reporte técnico automatizado
7.4 Validación de resultados contra especificaciones de ingeniería
7.5 Presentación del proyecto como evidencia de competencia profesional en LabVIEW

